| 附件 2023年靖州县公共信息和服务管理平台项目设备报价单 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 一、软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 靖州县公共信息服务与管理平台升级改造 | 界面优化：1、首页界面优化：重新设计和开发界面、调整布局、地图变更，将现代农业示范基地整合进首页 2、行政管理界面优化：重新设计和开发界面 3、高标准农田界面优化：重新设计和开发界面、地图变更 4、农业设施界面优化：重新设计和开发界面、地图变更 5、农业气象虫情界面优化：重新设计和开发界面、地图变更 6、质量溯源界面优化：重新设计和开发界面 7、指挥调度中心界面优化：重新设计和开发界面 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 增强系统交互性：1、首页界面增加交互性 （1）选择某个产业左右两边内容会同步这个产业相关的信息 （2）增加弹出动态效果 2、其他界面增加交互性 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 靖农通APP： 1、增加链接功能； 2、优化版面； 3、农机设备设施调度增加地图导航服务； 4、专家视频通话增加离线唤醒功能； 5、增加虫情分析结果反馈给农户和管理人员； 6、增加重要农事信息短信通知功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 烘干中心智能管理系统 | 1、展示烘干中心的分布情况； 2、展示公干中心的视频、稻谷温度、稻谷水分、大气温度、大气湿度和大气粉尘等数据情况； 3、给烘干中心提出预警数据； 4、工作人员上报工作完成情况。 | 1 | 套 |  |  |
| 二、烘干中心物联网硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监测稻谷温度、水分传感器 | 用于烘干稻谷中的温度和水分测量 温度测量范围：0-80℃ 温度精度：±0.5℃ 水分测量范围：0%-50%RH 水分精度：±3%RH 含4G网关和3年流量 | 30 | 套 |  |  |
| 2 | 监测大气粉尘、温度、湿度传感器 | 用于烘干房大气环境监测 粉尘测量范围：0-1000mg/m3 粉尘精度：<读数的±10%(25℃) 温度测量范围：-40℃-80℃ 温度精度：±0.5℃ 湿度测量范围：0-100%RH 湿度精度：±3%RH 含4G网关和3年流量 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 断电报警器 | 1.内置后备电池(电瓶)，可提供断电后2-10小时的供电，市电有电时自动充电，断电后使用后备电瓶完成报警工作。 2.报警器自带蜂鸣器，在报警时可设置为现场发出鸣叫声,也可设置为现场不发声。 3.报警器带有指示灯，指示工作状态。 4.给多用户电话和短信报警提醒 | 30 | 套 |  |  |
| 4 | 高清球机 | 1、天翼云眼监控点服务：提供400W高清室内球机；服务内容含包含1路视频云平台汇聚、1路30天全天存储、1个AI能力(区域入侵)、1路30天图片存储，1路智能语音播报，1个E8-C光猫 2、辅材 （1）防雷模块：电源网络二合一防雷器；电源：DC12V; （2）电源插座：3位插板 （3）安装支架：抱杆安装支架 （4）防水箱 （5）电源空气开关：16A，双开 | 4 | 套/2年 |  |  |
| 5 | 枪机 | 1、天翼云眼监控点服务：提供400W高清室内枪机；服务内容含包含1路视频云平台汇聚、1路30天全天存储、1个AI能力(区域入侵)、1路30天图片存储，1路智能语音播报，1个E8-C光猫 2、辅材 （1）防雷模块：电源网络二合一防雷器；电源：DC12V; （2）电源插座：3位插板 （3）安装支架：抱杆安装支架 （4）防水箱 （5）电源空气开关：16A，双开 | 4 | 套/2年 |  |  |
| 6 | 专线网络 | 1、两个烘干中心各一条专线 2、带宽：100M | 2 | 条/2年 |  |  |
| 7 | 设备安装及调试 | 综合布线、设备安装与调试、系统集成等 | 1 | 项 |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |