| 靖州县2022年一季度城镇供水末梢水监测统计表 |
| --- |
| 监测指标 结果 监测点 | 色 度 | 浑 浊 度 | 臭 与 味 | 肉眼可见物 | 游离余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
| 乐群小学 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |
| 职业中学 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |
| 芙蓉中学 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |
| 第三幼儿园 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |