靖州县消防救援大队双公示管理（行政许可）

| 许可机关 | 许可类型 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 执法结论 | 许可决定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靖州县消防救援大队 | 公众聚 场所投入使用、营业前消防安全检查 | 靖州县靖靖贝比游乐园（个体工商户） | 公众聚集 场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 靖消安检字〔2024〕第0001号 | 靖州县靖靖贝比游乐园（个体工商户）使用性质为游艺、游乐场所；场所所在建筑：中央大街8A栋；场所所在层数：地上一层局部；场所建筑面积：479.5平方米；现有消防设施：火灾自动报警系统、室内消火栓、消防应急照明、疏散指示标志、安全出口2个、MFZ/ABC4-A型手提式干粉灭火器12具。经审查资料和现场检查测试，该场所达到消防安全条件，现场消防安全检查合格。 | 下发《公众聚集 场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 2024年11月 28日 |
| 靖州县消防救援大队 | 公众聚 场所投入使用、营业前消防安全检查 | 靖州县惠人民衣库超市（个体工商户） | 公众聚集 场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 靖消安检字〔2024〕第0002号 | 靖州县惠人民衣库超市（个体工商户）使用性质为商场；场所所在建筑：渠阳购物广场1号商住楼；场所所在层数：地上一、二层局部；场所建筑面积：5762.85平方米；现有消防设施：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓、消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志、安全出口6个、MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器60具。经审查资料和现场检查测试，该场所达到消防安全条件，现场消防安全检查合格。 | 下发《公众聚集 场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 2024年12月 31日 |