靖州县消防救援大队双公示管理（行政许可）

| 许可机关 | 许可类型 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 执法结论 | 许可决定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靖州县消防救援大队 | 公众聚 场所投入使用、营业前消防安全检查 | 靖州县八方台球俱乐部（个体工商户） | 公众聚集 场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 靖消安许字〔2025〕第0001号 | 靖州县八方台球俱乐部（个体工商户）使用性质为台球室；场所所在建筑：中央大街8C栋；场所所在层数：地上2层局部；场所建筑面积：404.68平方米；现场设置有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓、消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志、灭火器等消防设施、器材。经审查资料和现场检查测试，该场所达到消防安全条件，现场消防安全检查合格。 | 下发《公众聚集 场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 2025年 7月 11日 |
| 靖州县消防救援大队 | 公众聚 场所投入使用、营业前消防安全检查 | 靖州县鼎峰电竞网咖（个人独资） | 不同意投入使用、营业决定书 | 靖消安许不字〔2025〕第0001号 | 靖州县鼎峰电竞网咖（个人独资）使用性质为网吧；场所所在建筑：梅林鸿运宾馆B栋；场所所在层数：地上1层局部；场所建筑面积：269平方米；使用性质：网吧；现场设置有火灾自动报警系统、室内消火栓、消防应急照明、疏散指示标志、灭火器等消防设施、器材。经审查资料和现场检查测试，该场所未达到消防安全条件，现场消防安全检查不合格。 | 下发《不同意投入使用、营业决定书》 | 2025年 7月 14日 |