靖州县消防救援大队双公示管理（行政处罚）

| 处罚机关 | 违法行为类型 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 行政处罚类型 | 行政处罚内容 | 执法结论 | 行政处罚决定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靖州县消防救援大队 | 一般违法行为 | 靖州县名豪足浴 | 靖消行罚决字〔2023〕第 0022号 | 罚款 | 经查靖州县名豪足浴消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，违反《中华人民共和国消防法》十六条第一款第（二）项的规定。 | 根据据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项、湖南省实施 《中华人民共和国消防法》办法第七十一条之规定，现决定给予靖州县名豪足浴处罚款人民币伍仟壹佰元整的行政处罚。 | 2023年9月19日 |
| 靖州县消防救援大队 | 一般违法行为 | 靖州艾斯网咖有限公司 | 靖消行罚决字〔2023〕第 0023号 | 停止使用 | 经查靖州艾斯网咖有限公司电器线路的敷设不符合规定，违反《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款的规定。 | 根据据《中华人民共和国消防法》第六十六条、湖南省实施 《中华人民共和国消防法》办法第七十一条之规定，现决定给予靖州艾斯网咖有限公司责令停止使用西侧走道敷设不符合规定的电器线路的行政处罚。 | 2023年9月30日 |