靖州县消防救援大队重大火灾隐患曝光名单

| 隐患名称 | 所在地理位置 | 任务来源 | 隐患概况 | 隐患排查 发现时间 | 隐患治理责任单位 | 协调督办单位 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靖州苗族侗族自治县志远幼儿园 | 靖州县渠阳镇永平路国际商贸城 | 检查发现 | 三楼平台使用燃烧性能等级达不到A级的金属泡沫塑料夹芯板搭建板房作为员工宿舍，不符合《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB 50016-2014）第5.1.7条，违反《中华人民共和国消防法》第二十六条之规定。 | 2024年11月13日 | 靖州苗族侗族自治县志远幼儿园 | 靖州苗族侗族自治县人民政府 | 2024年12月13日 |
| 靖州县格林阳光幼儿园有限公司 | 湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县万隆水都26栋 | 检查发现 | 幼儿园的儿童用房寝室设置在四层，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）5.4.4条的规定。 | 2024年11月13日 | 靖州县格林阳光幼儿园有限公司 | 靖州苗族侗族自治县人民政府 | 2024年12月13日 |